## Fiche navette
1. INFORMATIONS GENERALES
Exploitant |  |  |  | Personne à contacter :
N°S3IC |  |  |  | Fonction :
Adresse : |  |  |  | Adresse électronique :
Téléphone :
Télécopie :
2. DECLARATION D'UN APPAREIL DE COMBUSTION |  |  |  |  | 1
Désignation de l'appareil : |  |  |  | Combustible(s) utilisé(s) :
Puissance nominale (en MW) : |  |  |  | Si SSD, Autres-B ou mixte, préciser le(s) combustible(s): |  |  | Oui
Autorisé par l'AP du : | [6 empty] | Non
Référence de l'émissaire : | [5 empty] | 1
1
3. CLASSEMENT SOUS LA RUBRIQUE 2910
Rubrique | Critère | Régime | Puissance | Commentaires :
2910-A1 | >= 20 MW | A
2910-A2 | > 2 MW | DC
2910-B1 | >= 20 MW | A
2910-B2a | > 0,1 MW | E
2910-B2b | > 0,1 MW | A
2910-C1 | 2781-1a | A
2910-C2 | 2781-1b | E
2910-C3 | 2781-1c | DC
4. DEFINITION DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Renseigner les deux dernières colonnes de l'onglet "Liste Appareils" afin de préciser à quelle installation de combustion appartient chaque appareil. Un plan de localisation des appareils est à fournir.
5. VALIDATION DE LA FICHE
Signataire : |  |  |  | Commentaires :
Qualité :
Date :
Annexes à transmettre
Plan d'implantation |  |  | X
Etude de non raccordabilité
Scénarii de fonctionnement global
Scénarii de fonctionnement par installation
Note on B5: 0058.XXXXX ou 0301.XXXXX il s'agit de votre code établissement pour la DREAL. Ce numéro est indiqué dans les rapports de visite de l'inspection des installations classées
Note on B15: il s'agit de la date de première autorisation
Note on B46: ils permettent d'identifier le scenario le plus pénalisant tous appareils confondus (sert pour le classement du site)
Note on B47: ils permettent d'identifier le scenario le plus pénalisant pour chaque installation de combustion. Servent à déterminer la puissance de l'installation de combustion
Note on C16: il s'agit du nom donné en interne à la cheminée à laquelle est raccordée l'appareil qui est utilisé pour la répérer sur un plan par exemple Exemples : 1 , 3b , chaufferie ….
Note on I13: SSD = déchet ayant fait l'objet d'une sortie de statut de déchet Autres = autres combustibles que ceux listés par ailleurs relevant de la 2910-B. Ex : gaz résiduel d'une industrie Dès qu'un appareil peut utiliser plusieurs combustibles, il convient de choisir un mixte dans cet ordre : 1/ Mixte contenant B-Autres : appareil pouvant utiliser un combustible classé "Autres" 2/ Mixte contenant un B : appareil pouvant utiliser un combustible relevant de la 2910-B mais qui n'est pas "Autres" 3/ Mixte contenant un C : appareil pouvant utiliser du biogaz relevant de la 2910-C (ie provenant d'une installation de méthanisation) 4/ Mixte A : appareil pouvant utiliser plusieurs combustibles relevant de la 2910-A
Valider

## Liste Appareils
Réf émissaire | Désignation de l'appareil | AP l'autorisant | Combustible(s) utilisé(s) | Précisions | Puissance thermique nominale (MW) |  |  |  | Numéro Installation de Combustion | Justification de la non raccordabilité de l'appareil à une autre cheminée |  |  | Si Autre, préciser la justification qui ne peut se baser que sur la remise d'une étude technico-économique prouvant la non-raccordabilité
[5 empty] | P2910-A | P2910-B2a | P2910-B2b | P2910-C |  | Appareil < 1987 | Eloignement > 300 m | Autre |  | 1
TOTAL calculé
TOTAL simultané
|  |  |  | Validation du classement | [5 empty] | Validation des Installations de Combustion
|  |  |  | Si Biogaz-C, préciser l'origine : | [5 empty] | Assurez-vous d'avoir bien référencé chaque appareil dans une installation de combustion
ATTENTION : seule la déclaration en cours de saisie est modifiable. Une fois validée, les données ne sont plus modifiables. En cas d'erreur, il faut alors recommencer la déclaration depuis le début
NOTA BENE : Cet onglet de synthèse des appareils n'indique pas le classement du site. Celui-ci est affiché dans l'onglet "fiche navette". En particulier, si P2910-B2a + P2910-B2b (total simultané) est supérieure ou égale à 20 MW, le site sera alors classé en rubrique 2910-B1
1
Note on F6: Avant de valider, il faut vérifier l'exactitude des données renseignées, renseigner les totaux simultanés le cas échéant et renseigner la provenance du biogaz-C le cas échéant
Note on F7: L'origine du biogaz-C est à définir pour l'ensemble des appareils l'utilisant
Note on G4: RECOPIER le TOTAL calculé si identique Si tous les appareils ne peuvent fonctionner simultanément, indiquer le TOTAL simultané. Dans ce cas, il faudra fournir les scenarii de fonctionnement
Note on H4: RECOPIER le TOTAL calculé si identique Si tous les appareils ne peuvent fonctionner simultanément, indiquer le TOTAL simultané. Dans ce cas, il faudra fournir les scenarii de fonctionnement
Note on I4: RECOPIER le TOTAL calculé si identique Si tous les appareils ne peuvent fonctionner simultanément, indiquer le TOTAL simultané. Dans ce cas, il faudra fournir les scenarii de fonctionnement
Note on J4: RECOPIER le TOTAL calculé si identique Si tous les appareils ne peuvent fonctionner simultanément, indiquer le TOTAL simultané. Dans ce cas, il faudra fournir les scenarii de fonctionnement
Note on K1: il s'agit d'un numéro d'ordre des différentes installations de combustion : 1, 2, 3 … Par défaut, il s'agit d'une seule installation de combustion pour tout le site. S'il y a un intérêt, l'exploitant peut découper son site en plusieurs installations de combustion sous conditions (appareils autorisés avant le 1er juillet 1987 / appareils éloignés de plus de 300m / étude technico économique de non raccordabilité à produire)
Note on L1: cocher la case correspondante
Valider
Valider

## Combustibles (hidden)
A | Gaz Naturel
A | GPL
A | Charbon
A | Fioul domestique
A | Fioul lourd
A | Biomasse a) | produits végétaux
A | Biomasse b-i) | déchets végétaux agricoles et forestiers
A | Biomasse b-iv) | déchets de liège
A | Biomasse b-v) | produits connexes de scierie issus du b-v)
A | Biomasse-SSD | déchets de biomasse ayant fait l'objet d'une procédure de sortie de statut de déchets
B | Biomasse b-ii) | déchets végétaux industrie alimentaire
B | Biomasse b-iii) | déchets de pâte vierge pâte à papier, brûlés sur lieu de production
B | Biomasse b-v) | déchets de bois propres
B | Biogaz-B | biogaz autre que celui visé en 2910-C
C | Biogaz-C | Biogaz issu d'une installation 2781-1
B | SSD | combustibles ayant fait l'objet d'une procédure de sortie de statut de déchets autres que ceux issus de biomasse visés en 2910-A
B | Autres-B
B | Mixte contenant Autres-B |  | Plusieurs installations 2781-1
B | Mixte contenant un B |  | 1 installation 2781-1 A
C | Mixte contenant un C |  | 1 installation 2781-1 E
A | Mixte A |  | 1 installation 2781-1 DC

## Liste Installations
Numéro Installation de Combustion | Désignation des appareils raccordés | Puissance appareil | Puissance Installation calculée | Puissance GIC calculée | Puissance Installation simultanée si <> Puissance installation calculée | Puissance GIC simultanée si <> Puissance GIC calculée
Note on G1: A RENSEIGNER UNIQUEMENT si différente de la puissance calculée : il convient de retenir la puissance correspondant au scenario max Dès qu'une case est renseignée, vous devez fournir les scenarii de fonctionnement avec votre tableur
Note on H1: il convient de retenir la puissance correspondant au scenario max et en retirant les appareils exclus du chapitre III de la directive IED (c'est-à-dire les appareils listés à l'Art 3,III de l'arrêté du 26 août 2013 Dès qu'une case est renseignée, vous devez fournir les scenarii de fonctionnement avec votre tableur

## Notice
NOTICE
Code couleur : |  | champ à renseigner
champ facultatif ou obligatoire sous conditions
champ d'information bloqué en écriture
champ automatique bloqué en écriture
1. Renseigner les informations générales
2. Notice pour le classement du site
0 - nécessité de bien préparer en amont la collecte des données concernant les appareils (seul l'appareil en cours de saisie est modifiable sans repartir de 0)
1 - identification de l'ensemble des appareils de combustion du site, des caractéristiques demandées à l'onglet « fiche navette »
2 - identification du schéma de fonctionnement maximal simultané
3 - renseignement des appareils un à un dans l'outil
4 - vérification des données saisies appareil par appareil et confirmation
5 - vérification des puissances totales calculées et remplissage des puissances simultanées le cas échéant (dans ce cas, il faudra fournir les scenarii de fonctionnement), renseignement du biogaz-C puis validation
6 - vérification du classement automatique effectué dans point 3. (Cf tableau et explications ci-après)
3. Renseigner les installations de combustion
1 - détermination des installations de combustion
2 - identification de celles-ci par un numéro séquentiel sur un plan à l'échelle
3 - renseignement du numéro séquentiel de l'installation de combustion associée à chaque appareil dans l'onglet « Liste appareils »
4 - justification de la non raccordabilité. Cocher la case correspondante et justifier si "Autre"
5 - validation de la saisie et vérification des résultats dans onglet « Liste Installations »
6 - Vérification des puissances calculée dans l'onglet "Liste Installations" et correction les cas échéant (puissances simultanées, appareils exclus du chapitre III de la directive IED)
4. Valider la déclaration dans l'onglet « fiche navette »
Somme des puissances nominales des appareils par rubrique (maximum simultanément mis en œuvre) Prubrique | Classement du site
| 2910-A |  | 2910-B |  |  |  | 2910-C
| combustibles "commerciaux" | Biomasse (selon IED) |  | Autres produits que A et C |  |  | Biogaz-C :Biogaz issu d'une installation 2781-1
|  | Biomasse 2910-A biomasse "propre" | Biomasse 2910-B biomasse "déchets"
| Gaz naturel | a) produits végétaux | b)ii) déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée | Biogaz-B : Biogaz autre que celui visé en 2910-C | SSD : Combustibles ayant fait une SSD autres que la biomasse | Autres-B : autres combustibles (non déchet)
| GPL | b)i) déchets végétaux agricoles et forestiers | b)iii) déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de productionet si la chaleur produite est valorisée
| Charbon | b)iv) déchets de liège
| Fioul domestique | produits connexes de scierie issus du b)v) | b)v) déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition
| Fioul lourd | Biomasse SSD : biomasse "déchets" ayant fait l'objet d'une SSD
>= 20 MW | A |  | A |  |  | A | A, E ou DC en fonction du régime de l'installation de méthanisation
2 - 20 MW | DC |  | E
0,1 - 2 MW | Non classé
< 0,1 MW |  |  | Non classé |  |  |  | Non classé
Pour la rubrique 2910-A :
* P2910-A ≥ 20 MW : le site est soumis à autorisation au titre de la rubrique 2910-A1
* 2 < P2910-A < 20 MW : le site est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2910-A2
Pour la rubrique 2910-B :
* P2910-B2a + P2910-B2b ≥ 20 MW : le site est soumis à autorisation au titre de la rubrique 2910-B1
* 0,1 < P2910-B2a < 20 MW : le site est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2910-B2a
* 0,1 < P2910-B2b < 20 MW : le site est soumis à autorisation au titre de la rubrique 2910-B2b
Pour la rubrique 2910-C :
* P2910-C > 0,1 MW : le classement est alors fonction du classement de l'installation soumise à la rubrique 2781-1 dont provient le biogaz :
* l'installation 2781-1 est soumise à autorisation : le site est soumis à autorisation au titre de la rubrique 2910-C1
* l'installation 2781-1 est soumise à enregistrement : le site est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2910-C2
* l'installation 2781-1 est soumise à déclaration : le site est soumis à déclaration au titre de la rubrique 2910-C3

## Quelques définitions
Définitions | Remarques
puissance thermique nominale d'un appareil de combustion : la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d’être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) | il s'agit souvent de la puissance indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil
installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite. On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d’appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site (enceinte de l’établissement) sauf à ce que l’exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Pour les installations dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune | La non raccordabilité d'un appareil est admise lorsque celui-ci a été autorisé avant le 1er juillet 1987 ou dans des cas d'éloignement de plus de 300 mètres d'une autre cheminée. Dans les autres cas, les appareils seront considérés comme raccordables sauf à ce que l'exploitant transmette une étude techniquement économique prouvant que le raccordement n'est pas possible. cheminée commune ne signifie pas forcément conduit commun. Les conduits de chaque appareil peuvent être réunis au sein d'une même cheminée